（記載例）

- 選任しようとする者の電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する知識及び技能に関する説明書

「小規模自家用電気工作物の場合」

○○株式会社○○工場において平成○年○月まで受電電力○○kWの需要設備について、第２種電気主任技術者免状取得者の指導を受けて現場従業員として、電気工作物の運転、操作及び巡視、点検、測定等の業務を行った。

平成○年第１種電気工事士試験に合格（第○○号）し、○○株式会社○○工場において平成○年○月から平成○年○月まで○○kWの需要設備の設置工事を現場責任者として行い、引き続き同設備の保安業務を行っています。

「移動用電気工作物の場合」

今回選任しようとしている○○○○は、下記の略歴とおり、当社に昭和○年○月に入社し、建設工事現場において工事用発電設備の設置、運転・操作及び巡視・点検等の指導・監督を行っています。また、本人は○○の資格を有しております。（自家用発電設備専門技術者等）

主な経歴

| 期間 | 経 歴 名 称 | 経 歴 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 平成○年○月 | 最終学歴 | ○○大学○○工学科卒業 |
| 平成○年○月 ～ ○年○月 | ○○病院建設工事 | 機電課配属となり、当社の建設工事現場における現場作業員として、工事用発電設備の設置、運転、操作および巡視、点検の業務を行う。 |
| 平成○年○月 | 資格取得 | ○○技能検定に合格する。 |
| 平成○年○月 ～ ○年○月 | ○○中央病院新設工事 | 機電課配属となり、当社の建設工事現場における現場作業員として、工事用発電設備の設置、運転、操作および巡視、点検の業務を行う。 |
| 平成○年○月 ～ ○年○月 | ○○（株）○○工事回収工事 | 同上 |
| 平成○年○月 ～ ○年○月 | ○○ポンプ回収工事 | 機電課長に就任し、当社の建設工事現場において使用される工事用発電設備等の設置、運転、操作および巡視、点検等に関して、統括責任者として現場作業員への指導・監督を行っている。 |
| 平成○年○月 | 資格取得 | ○○試験に合格する。 |

現在までの現場件数　　　　　：○件

現場１件あたりの平均業務年数：○年／件