様式２

「時期変更承認の基準に合致することを示す資料」

(ボイラー等)

発電所第   号

１．保守管理のための体制の概要

２．運転時間

(1) 前回定期事業者検査終了時(   年  月  日)までの累積運転時間				時間

(2) 前回定期事業者検査終了時から申請時(   年  月  日現在)までの運転時間		時間

(3) 前回定期事業者検査終了時から次回定期事業者検査開始時(   年  月  日)までの想定運転時間

時間

３．起動回数

(1) 前回定期事業者検査終了時(   年  月  日)までの累積起動回数				  回

(2) 前回定期事業者検査終了時から申請時(  年  月  日現在)までの起動回数		  回

(3) 前回定期事業者検査終了時から次回定期事業者検査開始時(  年  月  日)までの想定起動回数

回

４．前回定期事業者検査以降の運転保守状況(※１)

(1) 運転状況

① 運転管理の状況の概要

② 停止状況

補修整備等のために停止した際の停止期間、停止時間、補修等の内容を記載すること。

③ 定格圧力の5％を超える蒸気圧力で運転した時間

年    月    日現在      時間

④ 定格温度より8℃以上高い蒸気温度で運転した時間(※２)

年    月    日現在      時間

⑤ 定格温度より14℃以上高い蒸気温度で運転した時間(※２)

年    月    日現在      時間

⑥ 定格温度より28℃以上高い蒸気温度で運転した時間(※２)

年    月    日現在      時間

(2) 事故の状況

件名、発生年月日、概要、原因、対策(類似の部位に対する対策を含む)等を記載すること。

(3) 前回定期事業者検査時の補修の結果

主な補修内容を記載すること。

(4) 日常点検保守の状況

① 日常における保守点検の状況の概要

② 事故等に対する防止措置

５．余寿命診断等の実施状況

(1) 余寿命診断結果(※３)

(2) 起動停止の増加等を考慮した事故及び故障対策等の状況

(3) エロージョン対策状況(※４)

(4) 腐食対策状況(※５)

ボイラー・タービン主任技術者

氏名

※１ 承認条件に係るもの以外にあっては記載を要しない。

※２ 0℃以下で使用する設備にあっては、低温側についても記載すること。

※３ 余寿命診断に関する指針に記載の様式による。

※４ 対象は以下のボイラーに限定する。

石炭ボイラー、流動床ボイラー、バーク焚ボイラー、製鉄廃熱ボイラー、セメント廃熱ボイラー

※５ 対象は以下のボイラーに限定する。

ゴミ焼却廃熱ボイラー、黒液燃焼ボイラー