様式３

「時期変更承認の基準に合致することを示す資料」

(ガスタービン)

発電所第   号ガスタービン

１．運転時間

(1) 前回定期事業者検査終了時(   年  月  日)までの累積運転時間				時間

(2) 前回定期事業者検査終了時から申請時(   年  月  日現在)までの運転時間		時間

(3) 前回定期事業者検査終了時から次回定期事業者検査開始時(   年  月  日)までの想定運転時間

時間

２．起動回数

(1) 前回定期事業者検査終了時(   年  月  日)までの累積起動回数				  回

(2) 前回定期事業者検査終了時から申請時(   年  月  日現在)までの起動回数		  回

(3) 前回定期事業者検査終了時から次回定期事業者検査開始時(   年  月  日)までの想定起動回数

回

３．前回定期事業者検査以降の運転保守状況(※１)

(1) 運転状況

① 運転管理の状況の概要

② 停止状況

補修整備等のために停止したものの停止期間、停止時間、補修等の内容を記載すること。

(2) 事故の状況

件名、発生年月日、概要、原因、対策(類似の部位に対する対策を含む)等を記載すること。

(3) 前回定期事業者検査時の補修の結果

主な補修内容を記載すること。

(4) 日常点検保守の状況

① 日常における保守点検の状況の概要

② 燃焼器及び高温部の点検補修の状況の概要

③ 高温腐食防止の措置の概要

④ 事故等に対する措置の結果

ボイラー・タービン主任技術者

氏名

※１ 承認条件に係るもの以外にあっては記載を要しない。