様式第41（第51条関係）	（整理番号　　　－　　　　）

保安規程届出書

年　　　月　　　日

中国四国産業保安監督部長　殿

〒

住所

氏名（名称及び代表者の氏名）

電気事業法第42条第1項の規定により別紙のとおり保安規程を定めたので届け出ます。

備考	用紙の大きさは日本産業規格A4とすること。

保安規程

○○年○○月○○日作成

| 設置者 | 名 称 | ○○建設株式会社 電話 ○○－○○○○－○○○○ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所 在 地 | ○○県○○市○○町○○番地 |  |  |
| 統括管理する事業場 | 名 称 | ○○建設株式会社 △△支店 電話 ○○－○○○○－○○○○ |  |  |
|  | 所 在 地 | ○○県○○市○○町○○番地 |  |  |
| 電 気 主 任 技 術 者 | 氏 名 | ○○ ○○ |  |  |
|  | 資 格 | １種・２種・３種 許可 |  |  |
|  | 執務形態 | 専任 ・ 統括 |  |  |
|  | 常時勤務する場所の名称及び所在地 | ○○建設株式会社 △△支店 |  |  |
|  |  | ○○県○○市○○町○○番地 |  |  |
|  |  | 電話 ○○－○○－○○ |  |  |
|  | 適用区域 | □□県 ◇◇県 ▽▽県 |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |

第１章　総	則

（目　的）

- この規程は、電気事業法第４２条第１項の規定に基づき、建設工事現場等における移動用電気工作物の工事、維持及び運用に関する基本的な事項を定めることによって、電気工作物の保安の確保に万全を期することを目的とする。

- この規程は、○○建設株式会社△△支店において管理する建設工事現場等のうち移動用発電設備及び移動用需要設備を設置する事業場（以下「当事業場」という。）に適用する。（適用区域：□□県、◇◇県、▽▽県）

（法令の遵守）

- 当事業場の管理者及び従業者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

（細則の制定）

- この規程を実施するため必要と認める場合には、別に細則を制定するものとする。

（規程等の改正）

- この規程の改正若しくは前条に定める細則の制定又は改正にあたっては、電気主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

第２章　保安業務の運営管理体制

（保安業務組織）

- 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を執行する組織構成は、次に定めるところによるものとする。
一　△△支店長（以下「支店長」という。）は、保安業務を総括管理する。
二　電気主任技術者は、法令及びこの規程に基づく保安監督の職務を的確に遂行するた
　　 めに電気担当者より選任する。
三　保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統は、別表第１のとおりとする。

（設置者の義務）

- 支店長は、電気工作物に係る保安上重要な事項を決定及び実施しようとするときは、電気主任技術者の意見を求めるものとする。

２  支店長は、電気主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとす

る。

３　 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係がある

場合には、電気主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

４  所管官庁が法令に基づいて行う検査又は審査には、電気主任技術者を立ち会わせるも

のとする。

（電気主任技術者の義務）

- 電気主任技術者は、支店長を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を遂行しなければならない。

２  電気主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に

関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

（従業者の義務）

- 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

（電気主任技術者不在時の措置）

- 電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、その業務の代行を行う者（以下「代務者」という。）をあらかじめ指名しておくものとする。

２  代務者は、電気主任技術者の不在時には、電気主任技術者に指示された職務を誠実

に行わなければならない。

（電気主任技術者の解任）

- 電気主任技術者が転勤、退職等の事由によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任するものとする。
一  電気主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり又は精神障害等により、保安の確　
　　　保上不適当と認められるとき
二  電気主任技術者が法令又はこの規程に定めるところに違反し、保安の確保上不適当
　　　と認められたとき

第３章　保安教育

（保安教育）

- 支店長は、保安に携わる従業者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。

（保安に関する訓練）

- 支店長は、電気工作物の保安に携わる従業者に対し、災害その他電気事故が発生した時の措置について、必要に応じ実地訓練を行うものとする。

第４章　工事の計画及び実施

（工事計画）

- 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、電気主任技術者の意見を求めるものとする。

２　　電気主任技術者は、電気工作物の安全を確保するために電気工作物の主要な修繕工

事及び改良工事の計画を立案し、支店長の承認を求めなければならない。

（工事の実施）

- 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、電気主任技術者の監督のもとにこれを    　実施するものとする。

２　　電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確に

し、完成した場合には、電気主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを

確認して引き取るものとする。

第５章　保　守

（巡視、点検、測定）

- 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第２に定める基準に従い、電気主任技術者において支店長の承認を得て計画的に実施するものとする。

- 巡視、点検及び測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し若しくはその使用を一時停止し又は制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

（事故の再発防止）

- 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ、臨時に精密検査を行いその原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

第６章　運転又は操作

（運転又は操作等）

- 電気工作物の運転又は操作の基準は、次の各号によるものとする。
一　平常時の操作は、「発電所の制御方法に関する説明書」等による。
二　事故その他異常時における指揮命令系統及び連絡系統は、別表第１による。

２  前項第二号の指揮命令系統及び連絡系統は、発電所及び現場事務所等の見やすい場
所に掲示しておくものとする。

３  事故その他異常時における電気工作物の運転、操作、軽微な事故の修理、使用停止又
は使用制限については、別に定める細則によるものとする。

第７章　災害対策

（防災体制）

- 台風、洪水、地震、火災その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるように緊急連絡体制を定めておくものとする。

- 電気主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

２  電気主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められる時は、発電設備を停止するこ
とができるものとする。

第８章　記　録

（記録）

- 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別表第３に定めるところにより記録し、これを必要な期間保存するものとする。

第９章　責任の分界

（責任の分界）

- 移動用電気工作物と他の電気工作物との責任の分界は明確にしておくものとする。

第１０章　整備その他

- 発電機、配電盤その他電気工作物が設置されている場所であって、危険の恐れのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

（測定器具類の整備）

- 電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを適正に保管するものとする。

（設計図書類の整備）

- 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書については、必要な期間整備保存するものとする。

- 関係官庁等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

附　則

１　この規程は、○○年○○月○○日から施行する。

別表第１

指揮命令系統及び連絡系統

代表取締役社長

△△支店長

総務課

営業課

土木課

建築課

機電課

○○○作業所

事務係

工事係

設備係

（統括電気主任技術者）

指揮命令系統

連絡系統

別表第３

保安規程により記録を整備するものは、次のとおりとする。

- 巡視記録簿
巡視記録簿巡視の種類、対象電気工作物、実施年月日、巡視結果、巡視結果に基づき行った措置、巡視を行った者の氏名を記録する。

- 点検測定記録簿
点検・測定種類、対象電気工作物、実施年月日、点検・測定結果、点検・測定結果に基づき行った措置、点検・測定を行った者の氏名を記録する。

- 事故記録簿重大事故
電気関係報告規則に基づく電気事故報告の速報及び詳報の控え。機器損壊事故発生日時、損壊機器名、損壊状況、復旧状況、原因を記録する。

- 保修工事記録簿
設備の修繕工事、改良工事、増設工事、廃止工事につき、計画概要、実施期日、工事施工者受入試験結果等を記録する。